Новые Правила противопожарного режима

С 1 сентября 2025 года действуют новые Правила противопожарного режима (постановление Правительства от 03.02.2025 № 90). Изменений много, но большая часть из них формальные. Однако, есть несколько важных новшеств, которые надо учесть работодателям и ответственным за ПБ в организациях:

- запретили курить в местах погрузочно-разгрузочных работ с пожароопасными веществами;

- запретили закрывать и как-то ухудшать видимость планов эвакуации людей при пожаре.

Ранее запрет распространялся только на световые оповещатели, которые обозначают эвакуационные выходы, и эвакуационные знаки пожарной безопасности. Уточнили, какие системы противопожарной защиты нужно проверять каждый год, если их эксплуатируют сверх срока службы.

В списке, в частности, системы пожарной сигнализации, технические средства противодымной вентиляции, автоматические установки пожаротушения. Обязали владельцев объекта ежегодно проводить испытания систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей, технических средств. Данные о проверках надо вносить в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Разрешили отключать отдельные линии системы противопожарной защиты или переводить их с автоматического пуска на ручной в помещениях, в которых проводят строительные или отделочные работы.

Потребовали, чтобы работодатели в обязательном порядке проверяли срок годности СИЗ органов дыхания и зрения. Обязали запирать на замок пристройки и шкафы для хранения газовых баллонов, оснащать их жалюзи для вентиляции, а также предусмотреть на них предупреждающие надписи: «Огнеопасно. Газ».