Новый порядок обучения

по пожарной безопасности с 1 сентября 2025 года

С 1 сентября обучать работников мерам пожарной безопасности нужно по новым правилам (приказ МЧС от 16.12.2024 № 1120).

Основные изменения:

- Требования по обучению противопожарной защите должны соблюдать ИП и физлица, у которых есть объекты защиты. Это значит, что проводить обучение мерам ПБ теперь обязаны все работодатели, а не только юрлица.

- Утверждать и согласовывать программы противопожарных инструктажей могут ИП-собственники имущества.

- Работодателям надо разработать положения об обучении работников подрядных организаций, командированных в организацию, практикантов и стажёров, а также сотрудников охранных предприятий на объекте, если они есть. В положении надо указать четкий порядок и сроки обучения по программам. При этом в ЛНА надо предусмотреть возможность обучать по ПБ дистанционно.

- Согласовывать программы противопожарных инструктажей с органами пожарного надзора не нужно.

- В журнал учёта инструктажей нужно вносить запись, что работник не прошел проверку знаний после инструктажа по ПБ, а также о прохождении обучения ответственным за инструктаж, который осваивает программы сам.

- В трудовом договоре, особенно с удалёнщиками, нужно будет предусмотреть возможность пройти теоретическую часть обучения по пожарке дистанционно.

- Все, кто будет проводить противопожарные инструктажи, должны пройти обучение по всем необходимым программам до того, как приступят к исполнению обязанностей. Проверка знаний не нужна, но нужна соответствующая запись в журнале учёта противопожарных инструктажей.

- Программа вводного инструктажа должны охватывать общие темы, а не специфику конкретного объекта защиты, в частности, действия в случае пожара и основы эвакуации. То есть разработать программу надо так, чтобы полученные знания были применимы к большинству объектов защиты.

- Стажёры и практиканты должны проходить вводный противопожарный инструктаж.

- Практическую часть инструктажей по ПБ можно объединять с тренировками по эвакуации.

- Нужно применять новую форму журнала учёта инструктажей. Изменения в новой форме незначительные. Например, теперь надо сначала фиксировать, кто инструктировал, а потом — кого.

- Решать, кто будет проводить инструктажи с работниками подрядной организации, которые прибыли на объект для выполнения работ, должен руководитель принимающей организации. Провести инструктаж может, собственно, сам руководитель или ответственный за ПБ в компании, руководитель подрядной организации или ответственный за ПБ там. Кроме того, можно объединить вводный и первичный инструктаж.